Teklif No	:	25/1604

Talep Eden Birim	:	KULAK BURUN BOĞAZ A.D.

SON TEKLİF =28.10.2025

| Sıra No | Malzeme Cinsi | Açıklama | Miktar | Birim | Birim Fiyat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DIŞ KULAK YOLU MEROSELİ |  | 200 | ADET |  |  |
| 2 | SİLİKON İNTERNAL NAZAL SPLİNT |  | 500 | ADET |  |  |
| 3 | TERMAL NAZAL ALÇI | LARGE BOYUTUNDA OLMALI | 500 | ADET |  |  |
| 4 | BURUN TAMPONU |  | 200 | ADET |  |  |
| 5 | ULTRA STAT EPİSTAKSİS BALON KATETERİ |  | 5 | ADET |  |  |
| 6 | STERİL SİTRİP |  | 1.500 | ADET |  |  |
| 7 | CER. SÜT. HIZLI EMİLEBİLEN ÖRGÜLÜ NO:6/0 (13 MM) K.İ |  | 1.600 | ADET |  |  |
| 8 | DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME TONSİLLEKTOMİ PROBU BAĞIMSIZ |  | 15 | ADET |  |  |
| 9 | MİNİVAC |  | 20 | ADET |  |  |
| 10 | MİKROSKOP KILIFI | LEİCA UYUMLU MİKROSKOP KILIFI(REF 204.03.68)122X225MM | 250 | ADET |  |  |
| 11 | CAM İONOMER YAPIŞTIRICI SİMAN |  | 1 | ADET |  |  |
| 12 | SİLASTİK 20 X 20 |  | 1 | ADET |  |  |
| 13 | DİŞ KORUYUCU (SLİKON) |  | 3 | ADET |  |  |
| 14 | FASİAL SİNİR PROBU | MEDTRONİC CİHAZA UYUMLU FASİAL SİNİR PROBU VE KABLOSU | 15 | ADET |  |  |
| 15 | PLAZMA BLADE UÇ 4.0 |  | 50 | ADET |  |  |
| 16 | SHAVER UCU 4.0 MM | SHAVER UCU KONKAV DÜZ NOUVAG MARKA CİHAZLA UYUMLU | 10 | ADET |  |  |
| 17 | SHAVER UCU 40 DERECE | 4MM NOUVAG UYUMLU | 5 | ADET |  |  |
| 18 | SHAVER UCU KONKAV 4MM 60 DERECE (NOUVAG UYUMLU) |  | 3 | ADET |  |  |
| 19 | SHAVER UCU KONKAV 4MM 15 DERECE (NOUVAG UYUMLU) |  | 3 | ADET |  |  |
| 20 | TUR UCU KESİCİ 0.8MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 21 | TUR UCU KESİCİ 1.8MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 22 | TUR UCU KESİCİ 2.3 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 23 | TUR UCU KESİCİ 2.7 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 24 | TUR UCU KESİCİ 3.5 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 25 | TUR UCU KESİCİ 4.5 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 26 | TUR UCU KESİCİ 6 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 27 | PARLATICI TUR UCU 0.8 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 28 | PARLATICI TUR UCU 1.8 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 29 | PARLATICI TUR UCU 2.3 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 30 | PARLATICI TUR UCU 2.7 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 31 | PARLATICI TUR UCU 3.5 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 32 | PARLATICI TUR UCU 4.5 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 33 | PARLATICI TUR UCU 6 MM (MEDTRONİC UYUMLU) |  | 2 | ADET |  |  |
| 34 | TUR UCU ÇELİK TOPUZ 0.8 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 35 | TUR UCU ÇELİK TOPUZ 1.8 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 36 | TUR UCU ÇELİK TOPUZ 2.3 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 37 | TUR UCU ÇELİK TOPUZ 2.7 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 38 | TUR UCU ÇELİK TOPUZ 3.5 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 39 | TUR UCU ÇELİK TOPUZ 4.5 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 40 | TUR UCU ÇELİK TOPUZ 6.0 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 41 | TUR UCU ELMAS TOPUZ UÇ 0.8 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 42 | TUR UCU ELMAS TOPUZ UÇ 1.8 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 43 | TUR UCU ELMAS TOPUZ UÇ 2.3 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 44 | TUR UCU ELMAS TOPUZ UÇ 2.7 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 45 | TUR UCU ELMAS TOPUZ UÇ 3.5 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 46 | CERRAHİ KESİCİ TUR UCU 4.5 MM (BİON AİR SA UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 47 | TUR UCU ELMAS TOPUZ UÇ 6.0 MM (BİEN AİR UYUMLU) |  | 4 | ADET |  |  |
| 48 | PROB 4 MM (OAE CİH.İÇİN) |  | 100 | ADET |  |  |
| 49 | SÜNGER PROBU YENİ DOĞAN (ABR CİH.İÇİN) |  | 300 | ADET |  |  |
| 50 | SÜNGER PROBU ÇOCUK (ABR CİH.İÇİN) |  | 100 | ADET |  |  |
| 51 | PROB (OAE CİHAZI İÇİN) | 150 ADET 3-5MM FİSNGED, 100 ADET 4-7MM FİSNFED, 100 ADET 5-8MM FİSNGED, 25 ADET 7MM MUSHROOM, 25 ADET 8MM MUSHROOM, 50ADET 4,5MM ANA, 50 ADET 5MM ANA | 500 | ADET |  |  |
| 52 | ELEKTROD (ABR CİH.İÇİN) |  | 20.000 | ADET |  |  |
| 53 | PROB 3.5 MM (OAE CİH.İÇİN) |  | 300 | ADET |  |  |
| 54 | GENİŞ PROB (EMPEDANSMETRE CİHAZI İÇİN) | 1 PAKET 75 ADET 10MM MUSHROOM, 1 PAKET 75 ADET 14MM MUSHROOM | 2 | PAKET |  |  |
| 55 | TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ (GÜMÜŞ) NO:8 |  | 5 | ADET |  |  |
| 56 | TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ (GÜMÜŞ) NO:7.5 |  | 5 | ADET |  |  |
|  | GENEL TOPLAM K.D.V HARİÇ |  |  |  |  |  |

1-İHALE YAKLAŞIK MALİYETİ İÇİN KULLANILACAKTIR.

2-ŞARTNAMELER SATINALMA BÜROSUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR.

3-MALZEME LİSTESİNİ  http://www.meramtip.com.tr/ihale.php ADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ.

4-PROFORMALARINIZDA LÜTFEN TEKLİF NUMARAMIZI YAZINIZ

5-YAKLAŞIK MALİYET, FİRMAYI TEMSİL EDEN ANTETLİ KÂĞIDA YAZILACAKTIR.

6-VERİLEN FİYATLAR K.D.V. HARİÇ OLACAKTIR

meramtipsatinalma@gmail.com

|  | T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanlığı |
| --- | --- |

KBB SARF MALZEME İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

2. KALEM SİLİKON INTERNAL NASAL SPLİNT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Splint % 100 silikondan imal edilmiş olmalıdır.

2- Airway’ li olmalıdır.

3-Her pakette 2 adet olmalıdır

4-Silikon olduğundan buruna yapışmamalıdır.

5-Dikiş atılabilmesi için alt kısmında en az 1 adet delik olmalıdır.

6-Bir kutuda beş adet olmalıdır.

7-Ürün şeffaf ve pürüzsüz olmalıdır.

8-Steril olmalıdır.

3.KALEM TERMOPLASTİK EXTERNAL NASAL SPLİNT

- Termoplastik materyalden imal edilmiş olmalıdır.

- Kaynamış suya atıldığında yumuşayarak kullanılmaya hazır hale gelmelidir..

- Splint ıslanmaya dirençli olmalıdır.

- Splintle beraber pakette bir adet burunun orta bölgesine konulması için 4x50 mm uzunluğunda silikonumsu sünger olmalıdır.

- Orijinal paketinde olmalıdır.

- Ürün floroplastik olmalıdır.

- Ürün ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır ve Sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

- Ürünlerde uluslararası standart gösterir ISO, CE standartlarından biri olmalıdır.

- Küçük, orta veya büyük gibi çeşitli boy seçenekleri olmalıdır. Hekim istediğinde istediği boyutları değiştirebilmelidir.

5.KALEM ULTRA STAT EPISTAXIS BALON KATATER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-%100 Silikondan imal edilmiş olmalıdır.

2-Kolay yerleştirilebilmeli ve burun anatomisine uygun yapıda şişmelidir.

3-Bağımsız şişebilen iki adet silikon balonu olmalıdır.

4-İntegral havayolu sayesinde hasta rahat nefes alabilmelidir.

5-Steril olmalıdır.

6-Kutu içerisinde ürüne ait, bir adet disposable enjektör bulunmalıdır.

7-Ürünlerin UBB kaydı olmalıdır.

6.KALEM STERİL STRİP CERRAHİ SÜTUR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.

2- Ürünün sırt yapısı polyester flamenterle güçlendirilmiş, rayon esaslı elyaftan yapılmış olmalıdır.

3- Ürünün yapışkanı izooktil akrilat ( 10 A ) ve N-vinil prolidon ( NVP ) dan oluşmalıdır.

4- Hipoallerjenik olmalıdır. Mikro gözenekli yapıda olmalı ( Non-women ) cilt nefes alabilmelidir.

5- Atravmatik uygulanabilmeli dikiş izi kalmamalıdır.

6- Ürünü yaranın kenarlarına zarar vermeden yarayı sıkıca kapatabilmelidir.

7- Stapler ve dikiş materyali ile beraber kullanılabildiği gibi tek başına da kullanılabilmelidir.

8- Kolayca çıkarılmalı, cildi tahriş etmemeli ve cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.

9- Ürün fiberglas, latex, slikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir.

10- Ürün ambalajı üzerinde sterilizasyon olmalıdır.

11- Gamma yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

12- Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır.

13-Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nemden uzakta saklanmalıdır.

14- Ürünün yapışkanlığını artırmak amacıyla gerektiğinde compount denzoin tincture solüsyonu ile birlikte kullanılabilmelidir.

15-3 mm x 75 mm boyutlarında ve bir poşette 5 adet olmalıdır.

7.KALEM SÜTÜR HIZLI EMİLEBİLEN ÖRGÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Malzeme sentetik, multifilaman emilebilir yapıda olacaktır.

2-Malzeme içeriği Polyglicolic Acid veya Polyglaktine 910 veya %90glcolide;%10lactide

olmalıdır. Kalınlıkları düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu USP ve Avrupa farmokopisine uygun olacaktır.

3-Malzeme kullanıldığı dokularda en az 10-14 gün doku desteği sağlamalı en az 45 günde vücuttan hidroliz yolu ile tamamen emilmelidir.

4-Malzeme renksiz olmalıdır.

5-Raf ömrü 3 yıl olup, Gama ışınlama yolu veya ethilen oksit ile sterilizasyonu yapılmış olmalıdır.

6-Kutu veya poşetlerin üzerinde son kullanım tarihi, Ürün katalog numarası,imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı,üretim adresi, flament yapısı,  iğne cinsi, iğne adedi ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, süturun uzunluğu, 1/1 oranında iğne büyüklüğü, rengi, ve diğer özellikleri görülebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda baskılı orijinal ambalaj halinde olmalıdır.Poşetlerin üzerinde  etiketle yapıştırma olan ürünler kabul edilmeyecektir.

7-Cerrahi sütürler paket içine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır iplik çıkarılırken düğümlenmemelidir. Direkt olarak portegüye rahatça takılabilecek konumda olmalıdır.

8-Yüksek mukavemete sahip olmalı, kopmalara karşı maksimum direnç göstermeli ve düğüm güvenliği yüksek olmalıdır.

9-İğne boyu 10mm.’ nin üzerindekiler için 4/0 ve üzeri süturlarda, 3/0-2/0-0-1-2  +/- 3mm. Tolerans tanınmalıdır.  Ayrıca iğne ile sütür birleştirilme yerinde iğne lazer /drilling veya iğne ve ipliğin bileşim yerinden ayrılmasını engelleyen bir sistem kullanılarak delinmiş olmalı firmalar bu özelliği istenildiğinde belgelendirilmelidir.

10-İğne ile iplik arasındaki kalınlık (çap) farkı, doku geçişlerinde travma yaratmayacak şekilde minimum olmalıdır.

11-İğneli istenen ipliklerde cerrahi iğneler doku geçişleri sırasında travma oluşturmayacak şekilde dizayn edilmiş uç geometrilerine sahip olmalıdır. Kullanılacak cerrahi prosedürlere göre iğnelerin penetrasyon özelliğine sahip olmalıdır.

12-Diamond vb. istenen iğnelerde uç kısmı yıldız şeklinde keskin, gövde yuvarlak olmalıdır.

13-Cerrahi iğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olup korozyona karşı direnç sağlamalıdır. Paslanmaz çelik iğneler aynı zamanda krom içermelidir. Krom yüzeyde oksijene karşı koruyucu ince bir kromoksit veya nucuat tabaka sağlamalıdır, bükülme ve kırılmaya karşı daha yüksek direnç sağlaması için paslanmaz çelik iğnelere yüksek nikel ilavesi yapılmış olmalıdır.  Kurum gerek duyduğu taktirde numunelerin iğnelerini uygun gördüğü tarafsız laboratuarlara (örn: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü’ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.

14-İğnenin portegü içinde stabil kalabilmesi için iğneler flat gövdeli olmalıdır.

15Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü su ve nemden etkilenmeyen kağıt,veya thvek diğer yüzü saydam naylon olmalıdır. Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ise ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalıdır.

16-Sutur ambalajı sutur cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacı ile uluslararası renk kodu olmalıdır.

17-Teklif verilecek olan ürünün direkt hasta sağlığıyla ilgili olması ve işin niteliği nedeniyle, ürünün erime süresi, tensil kuvveti değerleri ve ürünün kullanımı ile alakalı tüm belge ve bilgiler sunulacaktır.

18-İhaleye girecek firmalar 5 adet numuneyi ihale tarihi itibariyle 3 gün içerisinde ilgili bölüme teslim edilecektir.

19-Numuneler uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulacak, uygun görülmeyen ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

20-Kullanım esnasında iğne iplik bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır

8.KALEM KALEM BAĞIMSIZ DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME TONSİLLEKTOMİ PROBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-Prob steril pakette disposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır. Ekstra herhangi bir kablo ve konnektöre ihtiyaç duymamalıdır. Prob cihaza bağlandığında cihaz tarafından direk tanınmalı ve tekrar test veya ön aktivasyon işlemine gerek duyulmamalıdır.

2-Prob, çenelerinin ucu atravmatik olmalı dokuların kör diseksiyonunu, yakalanmasını, vasküler yapıların doku demetlerinin ve lenfatiklerin mühürlenmesini ve bağımsız kesme işlemlerini yapabilmelidir. İstendiğinde mühürleme, mühürleme ve kesme, sadece kesme işlemini birbirinden bağımsız yapabilmelidir.

3-Damar Mühürleme işlemi başlamadan önce probun çenesindeki basıncın yeterli ve uygun olduğunu belirtmesi ve işlemi başlatması için probun tutacında iki kademeli düğme olmalıdır. Birinci kademede grasping yaparak dokuyu sağlam bir şekilde kavramalı, ikinci kademede ise mühürleme işlemini başlatmalı ve mühürleme işlemi sırasında basıncın tutarlı ölçüde devam ettiğini kontrol etmelidir. Takiben tutaçtaki kesme düğmesi ile probtaki bıçak aktive edilerek kesme işlemi isteğe bağlı yapılabilmelidir. Her bir işlem birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilebilmelidir.

4-Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim sayesinde, doku direncinin saniyede en az 3000 kez ölçümlemesi ve ne kadar enerji vereceğini ne kadar sürede vereceğini otomatik olarak hesaplanmasıyla birlikte elastin ve kolejen yapısını denatüre ederek kalıcı olarak mühürleyebilmeli ve enerjiyi mühürleme işlemi bittikten sonra otomatik olarak kesmelidir.

5-Prob, bağımsız mühürleme işlemini 3mm dahil vasküler dokular, lenfatikler ve doku demetleri üzerinde FDA onaylı yapabilmelidir.

6-Problar ameliyathanede kullanıldıktan sonra karar verilecektir.

7-Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır

8-Problar,monopolar ve bipolar koter özelliği ihtiva eden, en az 1 adet damarmühürleme ve kesme probunun kullanılabileceği girişi bulunan doku empedansı ölçümü yaparak geribildirim verme özelliğine sahip bir cihaz ile beraber kullanıma uygun olmalıdır. Cihazın versiyon yükseltilmesi ve güncellenmesi işlemlerinde her zaman güncel veriye ulaşılabilmesi için sadece ilgili firmanın teknik servis mühendisine ihtiyaç duymadan ve ameliyathane hizmetlerini aksatmadaninternet üzerinden de yapılabilmelidir.

9-Mühürleme probu, güvenli bir şekilde jeneratör kontrolü ile sistolik basıncın 3 katına kadar dayanıklı ve kalıcı damar mühürleme işlemini yapabilmelidir. İşlem sırasında prob kullanıldığı anatomik bölge ve çevresindeki dokuların termal ısı yayılımından minimal etkilenmesi için dokunun tipine göre uygun akım değerinde ve uygun sürede enerji aktarmalıdır. Doku direncinin akımı iletmediği aşamaya ulaşıldığında hasta ve cerrah kullanıcı güvenliği için otomatik olarak akımı kendisi kesmeli, sesli ve görsel uyarı vermelidir.

10-Prob damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim sayesinde mühürleme işleminin gerçekleşmediği durumlarda da kullanıcıya sesli ve görsel uyarı vermelidir.

11-Mühürleme hattının distalinden sistolik basınç sebebiyle mühürün açılmaması ve bıçağın son noktaya erişip çevre dokuya hasar vermemesi için en fazla 2 mm emniyet payı muhakkak olmalıdır.

12-Probun çeneleri açık durumda ve dokuya temas etmemişken cihaz enerji geçişine izin vermemelidir. Cihaz bu durumu sesli ve görsel bir uyarı ile bildirmelidir

13-Probun güvenli kullanımı ve ilgili anatomik yapıya erişilebilir olması için; Probun şaft uzunluğu en fazla 12 cm uzunluğunda olmalıdır.

14-Çene açıklığı ile güvenli miktarda doku kavrayabilme, kesme uzunluğu ile de güvenli mobilizasyon yapmak üzere, mühürleme hattı uzunluğu en az 12 mm, bıçağın kesi uzunluğu en az 11 mm olmalıdır.

15-Probun çenesi daha fazla dokuyu kavrayabilmesi için bilateral (iki taraflı) açılmalıdır.

16-Probun çenesi görüş sağlayabilmek için en az 20 derece açılı olmalıdır.

17-Prob, ameliyathanelerde bulunan monopolar ve bipolar koter özelliği olan, damar kapama kesme probunun kullanılabileceği giriş bulunan ve doku empedansı ölçümü yaparak geribildirim verme özelliğine sahip demirbaş cihazlara uyumlu olmalı veya sarf malzemeler bitinceye kadar en az 1 adet damar mühürleme ve kesme probunun kullanılabileceği girişi bulunan doku empedansı ölçümü yaparak geribildirim verme özelliğine sahip bir cihaz verilmeli ve bu cihazın mülkiyeti, bakımı, kalibrasyonu ve onarımı problar tüketilene kadar yüklenici firmaya ait olmalıdır.

10.KALEM MİKROSKOP KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-LEİCA marka cihazla uyumlu olmalıdır.

2-Ürün tekli steril ambalajda olmalıdır.

3-Kılıf boyutları 68mm camlı en az 120x225mm,  olmalıdır

4-Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, firma bilgileri bulunmalıdır.

16.,17.,18.,19. KALEM SHAVER UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Shaver ucu uzunluğu en az 100-130 mm olmalıdır.

2-Düz, 15 derece açılı, 40 derece açılı ve 60 derece açılı çeşitleri olmalıdır.

3-Tri-Spike cutter, Aggressive full Radius, Full radıus resector, Trimmer, Hooded round burr, Rhino rose burr, Rhino diamond burr, Rhino cylindrical burr modelleri olmalıdır.

4-Shaver ucu 2,5 mm, 3,5 mm 4 mm, 4,5 mm ve 5,5 mm çaplarında olmalıdır.

5-Shaver uçları steril paketlerde olmalıdır.

6-Bıçak cihaz ile uyumluk açısından Nouvag marka ve orijinal olmalıdır.

7-Farklı marka teklif eden firmalar cihazın üreticisi tarafından verilmiş orijinal uygunluk belgesi verilmelidir.

8-Farklı marka teklif eden firmalar olası arızalara karşı bıçaklar bitene kadar tamir ve servis garantisi vermelidir.

9-Shaver uçlarının üts kaydı olmalıdır.

10-İmalatçının ithalatçıya vermiş olduğu tek yetkili satıcılık belgesi olmalıdır.

11-Teslim edilecek uçlar hekimin isteği doğrultusunda verilecektir. Hekim gerektiğinde bu uçları istediği farklı tip ve çaplardaki uçlarla değiştirilecektir. İhaleye giren firma bunu peşinen kabul etmiş sayılır.

34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47. KALEM

KENDİNDEN VENTİLASYONLU TUR MOTOR UCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Teklif edilen yüksek devirli tur motoru uçları hastanemizde bulunan Bien Air marka tur motoruyla birebir uyumlu ve orijinal olmalıdır.

2-Teklif edilen yüksek devirli tur motor uçları 50.000 rpm hızında olmalıdır.

3-Teklif edilen yüksek devirli uçları kullanırken motora takılmalı ve ataçmandan kilitlenmelidir.

4-Ürünün muhtelif boy ve ebatları ile 3 kademeli kilit mekanizması bulunmalıdır.

5-Tur motor uçları paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı, carbide, çelik ve full carbide olmak üzere 3 çeşit hammadde seçeneği olmalıdır. Topuz, kesici, kibritbaşı, elmas, konik gibi uç seçenekleri ile Firma portföyünde hem 50.000 rpm hem 80.000 rpm de çalışan uçlar bulunmalıdır.

6-Yüksek devirli tur motor uçları steril ambalajlarında, sterilizasyonun sona erdiği tarih ve ambalaj üzerinde yer almalıdır.

7-Teklif edilen uçlar 70mm/95mm/125mm/150mm uzunluklarında olmalıdır. Klinik tarafından seçilmelidir.

8-Teklif veren firmalar yüksek devirli drill sistemine teknik servis desteği sağlayabilmeli, TSE hizmet yeterlilik belgeleri olmalı ve teklifle beraber sunmalı ve üretim listesinde diğer tur motorlarına uygun uç üretimi olmalıdır.

9-Teslim edilecek ürünlerin en az 1 yıl miadı olmalıdır.

10-Ürünlerin UBB ve SUT kaydı yapılmış olmalıdır.

11-Uç çapları 0,6mm den 7mm kadar olmalıdır.

12-Teklif veren firmaların Türkiye tek yetkili Distribütörlük belgesi veya Distribütör firma tarafından verilmiş yetki belgesi bulunmalıdır.

48.KALEM 4MM İNFANT ŞARTNAMESİ

1-2,5cm’ lik siyah tüp olmalıdır.

2-Tüp içinden ses iletimine uygun olacak şekilde delik olmalıdır.

3-4mm boyutunda olmalıdır.

5-Klinik ABR ile uyumlu olmalıdır.

49. KALEM INSERT EARPHONE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Insert başlığa uyumlu 1cm’ lik siyah tüp olmalıdır.

2-Siyah tüpün ucuna 1,5cm’ lik sünger bulunmalıdır.

3-Tüpün ortası ses iletimini sağlayacak şekilde açık olmalıdır.

4-Çapı 1mm olmalıdır.

50. KALEM INSERT EARPHONE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Insert başlığa uyumlu 1cm’ lik siyah tüp olmalıdır.

2-Siyah tüpün ucuna 1,5cm’ lik sünger bulunmalıdır.

3-Tüpün ortası ses iletimini sağlayacak şekilde açık olmalıdır.

4-Çapı 1,3mm olmalıdır.

51.KALEM EAR TIPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Kauçuk maddesinden yapılmalıdır.

2-Hava akışını sağlayabilecek şekilde ortası delik olmalıdır.

3-Klinikte kullanılan cihaz ile uyumlu olmalıdır.

4-Premie mm yeni doğanlarda test yapmak için uygun olmalıdır.

5-150 adet 3-5mm flanged, 100 adet 4-7mm flanged, 100 adet 5-8mm flanged, 25 adet 7mm mushroom, 25 adet 8mm mushroom, 50 adet 4,5mm ANA, 50 adet 5mm ANA.

52.KALEM SNAP (ABR) ELEKTRODE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Elektrotlar tek kullanımlık olmalıdır.

2-Elektrodlar kendiliğinden jelli olmalıdır.

3-Hidrojelli olmalıdır.

4-Yüz ergonomisine uygun olmalıdır.

5-Yenidoğan işitme tarama testinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

6-ISO10993 standartına uygun olmalıdır.

7-Latex içermemelidir.

8-Yapısı polyester olmalıdır.

9-Sensör silver/silver chloride(ag/agcl) olmalıdır.

10-İşitme tarama elketrodu(ABR elektrodu)olmalıdır, EKG elektrodları kabul edilmeyecektir.

11-Teklifle birlikte Tarama ABR’ de en az 3 hastada denemek üzere 9 adet(3x3 adet); Diagnostik ABR’ de en az 3 hastada denenmek üzere 12 adet((3x4 adet) numune verilecektir. Numunesi yetersiz olan firmaların numuneleri denenmeyecektir.

12-Kliniğimizde kullanılan Tarama ABR ve Diagnostik ABR cihazlarına tam uyumlu olmalıdır.

13-Elektrod tesliminde 6 adet cilt temizleme jeli verilmelidir. Cilt temizleme jelinin içeriğinde su, Aluminyum Oxide, 1,2 Propanediol, Sodium, Polyacrylate, Methylparaben, Propylparaben, FD&C Blue1, FD&C Red40 ve FD%C Yellow 5 olup en az 114 gramlık tüp içinde olmalıdır.

53. KALEM 3,5MM İNFANT ŞARTNAMESİ

1-2,5cm’ lik siyah tüp olmalıdır.

2-Tüp içinden ses iletimine uygun olacak şekilde delik olmalıdır.

3-3,5mm boyutunda olmalıdır.

4-Klinik ABR için uyumlu olmalıdır.

54.KALEM EAR TIPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Kauçuk maddesinden yapılmalıdır.

2-Hava akışını sağlayabilecek şekilde ortası delik olmalıdır.

3-Klinikte kullanılan Interaucistic AT235cihaz ile uyumlu olmalıdır.

4-1 paket (75 adet) 10mm mushrom, 1 paket (75 adet)  14mm mushrom olmalıdır.

Dr.Öğr.Üyesi Rukiye ÖZÇELİK ERDEM				Prof.Dr.Mitat ARICIGİL

KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi				      KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi